Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n°1 impianto radiologico multifunzionale con sistema di detezione digitale di tipo flat panel con tavolo telecomandato e teleradiografo per l’istituto di medicina e scienza dello sport di Roma

CIG 78874555C5

R.A. 021/19/Pn

ALLEGATO C – MODULO OFFERTA TECNICA

| Il/la sottoscritto/a |  |
| --- | --- |
| Nato/a a |  | Prov. | ( ) | il | / / |
| In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |
|  | e Legale rappresentante |
| ovvero |
|  | Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |
| Dell’Impresa: | Indicare Ragione sociale per esteso |

DICHIARA QUANTO SEGUE

GENERATORE

CRITERIO 1:

Corrente massima del tubo (indicare misura in mA):

mA

__________________________

CRITERIO 2:

Numero di immagini in fluoroscopia pulsata (indicare numero imm/sec):

imm/sec

__________________________

TELECOMANDATO

CRITERIO 3:

Risoluzione spaziale (indicare misura in LP/mm):

LP/mm

__________________________

CRITERIO 4:

Copertura massima consentita senza riposizionamento (indicare misura in cm):

cm

__________________________

CRITERIO 5:

Equivalenza Tavolo porta paziente radiotrasparente (indicare misura in mmAl@100kV):

mmAl@100kV

__________________________

CRITERIO 6:

Dimensione fisica del pixel (indicare misura in micron):

micron

__________________________

CRITERIO 7:

DQE A 0,1 lp/mm (indicare misura in %):

%

__________________________

CRITERIO 8:

MTF a 1 lp/mm (indicare misura in %):

%

__________________________

CRITERIO 9:

Protocolli preimpostati (descrizione):

__________________________

TELERADIOGRAFO

CRITERIO 10:

Copertura massima consentita senza riposizionamento (indicare misura in cm):

cm

_________________________

CRITERIO 11:

Risoluzione spaziale (indicare misura in LP/mm):

LP/mm

_____________________

CRITERIO 12:

Dimensione fisica del pixel (indicare misura in micron):

micron

__________________________

CRITERIO 13:

DQE A 0,1 lp/mm (indicare misura in %):

%

__________________________

CRITERIO 14:

Escursione massima verticale del supporto del detettore (indicare misura in cm):

cm

(specificare altezza da terra del centro del detettore)

_________________________

CRITERIO 15:

Caratteristiche del sistema di elaborazione dati (POST-PROCESSING) (descrizione):

_________________________

ALTRO

CRITERIO 16:

Formazione del personale (descrizione):

__________________________

CRITERIO 17:

Tempi di intervento in 24 h dalla chiamata (SI/NO):

SI

NO

__________________________

CRITERIO 18:

Estensione periodo di garanzia Full Risk oltre i 24 mesi (selezione):

Nessuna estensione

1 anno aggiuntivo

2 anni aggiuntivi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

# Footnotes

Nel Modulo offerta tecnica, tutti i valori numerici offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. 190,365=).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dalla Commissione giudicatrice al terzo decimale (es. 190,3654 viene troncato in 190,365).